**­**

## **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

## **НА ШКАФ НКУ (типа ШНЭ):**

 Заказчик (Организация)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О. исполнителя, должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Контактные телефоны, E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Адрес объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Шкаф изготовить согласно заданию-заводу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (поле обязательное для заполнения)

|  |
| --- |
| **Технические параметры** |
| Номинальное напряжение оперативного тока ПС, В |  220 110 Иное\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Конструктивные параметры** |
| Способ обслуживания |  Одностороннее Двустороннее (стандарт) |
| Степень защиты (IP21…IP54) |  IP20 (cтандарт) Иное\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подвод кабеля |  Снизу (стандарт) Сверху |
|  Габариты шкафа |
| Параметры | Возможные | Стандартные | Требуемые (согласовывается при заказе) |
| Высота, мм | 2100-2200 | 2000 | Стандартные |  Иное:*(указать)* |  Высота – |
| Ширина, мм | 600-1000 | 800 |  Ширина – |
| Глубина, мм | 600-800 | 600 |  Глубина – |
| Цоколь  | Установить высотой: 100 мм  200 мм  | Не устанавливать |
| **Дополнительные параметры** |
| Размещение диспетчерского наименования на козырьке |  Да | Нет |
|  Спереди |  Спереди и сзади |
| «Грибок» для вывода тепла из шкафа, высотой 75 мм. | Да | Нет |

 Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 МП